Инструкция по монтажу и эксплуатации

   ТЕРМОРЕГУЛЯТОР «UTH-150»

1.Назначение.

Терморегулятор предназначен для измерения температуры рабочей среды и формирования сигнала управления нагревательным элементом Термопленки. 

Терморегулятор может работать в помещениях при температуре окружающего воздуха от 0°С до +40°С, относительной влажности воздуха до 80% и атмосферном давлении (84,0–106,7) кПа.

Терморегулятор обеспечивает непосредственное подключение к термопарным датчикам без дополнительных элементов сопряжения. На терморегуляторе расположена панель управления для возможности выбора необходимых параметров процесса терморегулирования. Основные параметры терморегулятора приведены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики терморегулятора.

	Характеристика
	Значение

	Тип монтажа
	Встраиваемый, накладной

	Максимальная мощность терморегулятора 
	2 кВт 

	Напряжение питания 
	- напряжение переменного тока 85-265В;

- частота 50-60 Гц.

	Максимальный ток нагрузки 
	10А

	Диапазон измерения и регулирования 
	0…+60°С 

	Шаг задания температуры 
	1°С 

	Число разрядов индикаторов
	2 

	Высота знака индикации 
	10 мм 

	Габаритные размеры
	80х80х30 мм

	Масса 
	270 г 


2. Конструкция терморегулятора

    Панель управления Терморегулятора оснащена светодиодным восьмисегментным двухразрядным индикатором для отображения параметров работы и управления, а также единичным индикатором «ON/set» для индикации параметров отображения данных и тремя кнопками для непосредственного управления терморегулятором:
[image: image1.jpg]UTH-150




· «POWER» - для включения/выключения  терморегулятора;

· «^ », «v» - для установки требуемой температуры
     На задней стороне платы Терморегулятора расположена панель клеммников, к которым подключаются:

[image: image2.jpg]


           
        

· термопара («1» и «2»);

· нагрузка («3» и «4»);

· входное питание («5» и «6»).

Корпус Терморегулятора монтируется на стене в предварительно установленный монтажный стакан.

3. Работа Терморегулятора

    Перед вводом в эксплуатацию должна быть проведена подготовка к работе Терморегулятора, а именно:

· произведен наружный и внутренний осмотр на наличие/отсутствие посторонних предметов на шинах питания, на измерительном оборудовании, и т.д.;

· проверена надежность крепления всего электрооборудования и соединений монтажа;

· проверена правильность подключения  кабеля термопары и подключения нагрузки.

    Питание  на ПУ подается через блок питания Терморегулятора после подключения к сети и нажатия кнопки «POWER». На основном индикаторе отображается текущая температура.

    Кнопками «^», «v» задается необходимая температура нагрева Термопленки, которая отображается на основном индикаторе, при этом одиночный индикатор «Нагрев» («ON/set») горит зеленым светом.

    При превышении заданной температуры текущей одиночный индикатор «Нагрев» («ON/set») загорается красным светом и происходит нагрев Термопленки. По достижению заданной температуры Терморегулятор переходит в дежурный режим и индикатор «Нагрев» («ON/set») гаснет.

    При падении текущей температуры ниже заданной Терморегулятор автоматически включает нагрев Термопленки.

    Отключение от сети Терморегулятора производится кнопкой «POWER» на панели управления.

Дата продажи:                                                                                                                    Подпись покупателя:

Подпись и печать продавца:                                                                                             Монтаж произвел:

