Инструкция по эксплуатации терморегулятора UTH-170

1.Назначение. 

Терморегулятор предназначен для измерения температуры рабочей среды и формирования сигнала управления нагревательным элементом теплого пола. 

Терморегулятор может работать в помещениях при температуре окружающего воздуха от +5°С до +60°С, относительной влажности воздуха до 80% и атмосферном давлении (84,0–106,7) кПа. 

Терморегулятор обеспечивает непосредственное подключение к термопарным датчикам без дополнительных элементов сопряжения. На терморегуляторе расположена панель управления для возможности выбора необходимых параметров процесса терморегулирования. Основные параметры терморегулятора приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Технические характеристики терморегулятора. 

	Характеристика 
	Значение 

	Тип монтажа 
	накладной 

	Максимальная мощность терморегулятора 
	4 кВт 

	Напряжение питания 
	- напряжение переменного тока 85-265В; 

- частота 50-60 Гц. 

	Максимальный ток нагрузки 
	18А 

	Диапазон измерения и регулирования 
	0…+60°С 

	Шаг задания температуры 
	1°С 

	Число разрядов индикаторов 
	3 

	Высота знака индикации 
	10 мм 

	Габаритные размеры 
	120х27х70 мм 

	Масса 
	162 г 


  

    2. Конструкция терморегулятора 

[image: image1.jpg]



Панель управления Терморегулятора оснащена светодиодным восьмисегментным трехразрядным индикатором для отображения параметров работы и управления, а также тремя единичными индикаторами «Set», «Run» «Timer» для индикации параметров отображения данных и четырьмя кнопками для непосредственного управления терморегулятором: 

«○» – для включения\выключения терморегулятора. 

«^», «v» - для установки требуемой температуры. 

«●» - Таймер, для выставления время выключения терморегулятора (мин. 1 час, макс 12 часов). 

  

[image: image2.jpg]



На передней стороне платы, под лицевой крышкой, Терморегулятора расположена панель клеммников, к которым    подключаются: 

входное питание («IN»); 

нагрузка («OUT»); 

термопара («SENSOR») (справа) 

    Конструкция Терморегулятора состоит из нижней части (непосредственно т.р.), монтирующийся на стену и верхней ( крышка ), устанавливаемой на нижнюю часть. 

  

3. Работа Терморегулятора 

    Перед вводом в эксплуатацию должна быть проведена подготовка к работе Терморегулятора, а именно: 

произведен наружный и внутренний осмотр на наличие/отсутствие посторонних предметов на шинах питания, на измерительном оборудовании, и т.д.; 

проверена надежность крепления всего электрооборудования и соединений монтажа; 

проверена правильность подключения  кабеля термопары и подключения нагрузки. 

    Питание  на ПУ подается через блок питания Терморегулятора после подключения к сети и нажатия кнопки «O». На основном индикаторе отображается текущая температура. 

    Кнопками «^», «v» задается необходимая температура нагрева теплого пола, которая отображается на основном индикаторе, при этом одиночный индикатор «Set» горит зеленым светом. 

    При превышении заданной температуры текущей одиночный индикатор «Run» загорается красным светом и происходит нагрев теплого пола. По достижению заданной температуры Терморегулятор переходит в дежурный режим и индикатор «Run» гаснет. 

 Кнопка «●» используется для выставления времени в часах, через которое произойдет отключение регулятора от сети питания. 

    При падении текущей температуры ниже заданной Терморегулятор автоматически включает нагрев теплого пола. 

    Отключение от сети Терморегулятора производится кнопкой «ON/OFF». 

Дата продажи:                                                                                                                    Подпись покупателя:

Подпись и печать продавца:                                                                                             Монтаж произвел:

