Инструкция по монтажу и эксплуатации

1. Назначение

Терморегулятор UTH -JP предназначен для управления системами электрического обогрева, с целью поддержания комфортной температуры в то время, когда в этом есть необходимость. Вам больше не нужно думать об управлении обогревом. Вы больше не забудете его включить. Просто укажите терморегулятору время, когда Вам требуется комфортная температура, и терморегулятор сам, основываясь на характеристиках помещения, заранее включит обогрев с таким расчетом, чтобы достигнуть комфортной температуры точно в указанное Вами время. Терморегулятор используется совместно с нагревающейся пленкой.
2. Технические данные

Номинальное напряжение - 220В

Номинальная частота-50 Гц

Допустимое отклонение (входное, выходное напряжение) – 85-265 В

Ток коммутации - 27А

Коммутируемая мощность - 6 кВт

Индикация включения - красная лампочка

Индикация выключения - зеленая лампочка

Время отключения -1~60 секунд

Диапазон температур - +1…+60 °С

Количество каналов -1

Тип дисплея - цифровой

Габаритные размеры -115х115х48 мм

Цвет – Бело-голубой

Вес – 270 гр

Тип монтажа - встраиваемый

3. Комплект поставки

1.Терморегулятор UTH-JP    2.Датчик температуры     3.Паспорт      4.Упаковочная коробка

4. Схема подключения

Датчик температуры подключается к клемма 5 и 6. Напряжение питания (переменное 220В) подается на клеммы 1 и 2. Вывода нагревательной секции подключаются к клеммам 3 и 4.
[image: image1.emf][image: image2.emf]
5. Установка и эксплуатация

Терморегулятор монтируется и подключается после установки и проверки теплого пола.

Терморегулятор оснащен выключателем ON/OFF, кнопками регулирования температуры ▼ ▲ и

сигнальным светодиодом, индицирующим включенное состояние системы обогрева. Нажатие на кнопку ON/OFF переводит прибор во включенное состояние, повторное нажатие выключает прибор. Нажатие на кнопку ▲ увеличивает температуру нагрева, нажатие на кнопку ▼ уменьшает температуру.

Терморегулятор предназначен для внутреннего монтажа (в стене).

Для подключения терморегулятора требуется:

1. Подвести к месту крепления терморегулятора провода питания и датчика температуры.

2. Выполнить соединение согласно п.4 данного паспорта.

3. Закрепить на стене металлический каркас.

4. Установить терморегулятор.

5. Для включения нажмите на кнопку ON/OFF и с помощью кнопок ▼ ▲ установите нужную Вам температуру. При этом должен загореться светодиод «красного» цвета. По достижению заданной температуры терморегулятор переключится в режим «ожидания» и индикатор поменяется на «зеленый». Нажатие на кнопку ▲ увеличивает температуру нагрева, нажатие на кнопку ▼ уменьшает температуру.

Использование таймера:

Перед началом использования терморегулятора с режимом «таймер» необходимо после включения выставить время. Для этого нужно нажать на кнопку HOUR и выставить часы (обратите внимание на горящий индикатор AM(до полудня) и PM(после полудня)), затем нажатием на кнопку MIN выставить минуты. После завершения нажать на кнопку PROGRAM. Время установлено.

Кнопка CLEAR предназначена для переключения режимов работы терморегулятора (режим таймер/обычный режим). Долгое нажатие на кнопку CLEAR сбрасывает все настройки «таймера». При переходе на обычный режим горит красный индикатор No-Timer и зеленый индикатор HEAT.

Теперь можно выставить время включения и время выключения таймера.
Для этого нужно нажать кнопку Program.(на табло загорится лампочка ON и появится индикация 00:00 ). Затем с помощью кнопок Hour и Min выставляется время включения термостата.  Затем необходимо нажать кнопку Program. На табло появится индикация 00:00 – с помощью кнопок Hоur и Min, выставляем время выключения терморегулятора. Температура выставляется до начала процесса программирования. Для завершения программирования нужно нажать Program. 
Память терморегулятора может хранить до 5 разных режимов в день.

Для отмены всех установленных ранее программ необходимо нажать Clear.

