[image: image29.jpg]



Электронный терморегулятор RTC 6000 (инструкция)

	Важно:

-
Для управления теплыми полами рекомендуем установить работу термостата по датчику пола (функция SEN). 

-
При потере напряжения и последующем его восстановлении, термостат останется в выключенном состоянии.
-
Чтобы термостат в подобных ситуациях запускался автоматически, включите функцию SAT (см. настройки термостата)


[image: image29.jpg]Общая информация

• Программируемый термостат RTC 6000.
• Предназначен для управления электрическими системами «теплый пол».
• Возможность выбора 6-ти режимов обогрева на день.
• Возможность настройки недельного периода  5+2 / 6+1 / 7 дней.
• Максимальная нагрузка 6000 Вт (6 кВт).
• Устанавливается в стандартную монтажную коробку.

• Память настроек при отключении питания.

• Изготовлен, с применением огнезащитного пластика.
• Датчик температуры пола (NTC) длиной 3 метра.

• Функция «защита от детей».
Включение термостата 

А. Настройка часов
1. Нажмите [image: image1.png]


 для вкл/выкл термостата. 
2. Нажмите и удерживайте [image: image2.png]


 в течение 5 сек. Установите день недели / часы / минуты используя  [image: image3.png]


 или [image: image4.png]


.
3. Для закрепления новых установок нажмите [image: image5.png]


 и выйдите из настроек времени.
Настройка недельной программы
Используйте  [image: image6.png]


  для выбора режима работы термостата:

- по заданной недельной программе (внизу экрана горит значок часы);
- по настройкам, установленным в ручном режиме. 
1. Нажмите и удерживайте  [image: image7.png]


  в течение 5 сек. По умолчанию в терморегуляторе настроена недельная программа:

 С 1 по 5 дни (понедельник-пятница):
  С 6 по 7 дни (суббота-воскресенье):

	Номер события
	Время
	Температура
	
	Номер события
	Время
	Температура

	P1
	06:00
	22 °C
	
	P1
	06:00
	22 °C

	P2
	08:00
	15 °C
	
	P2
	08:00
	22 °C

	P3
	11:30
	15 °C
	
	P3
	11:30
	22 °C

	P4
	12:30
	15 °C
	
	P4
	12:30
	22 °C

	P5
	17:00
	22 °C
	
	P5
	17:00
	22 °C

	P6
	22:00
	15 °C
	
	P6
	22:00
	15 °C


2. Нажмите  [image: image8.png]


  для выбора периода, который Вы хотите настроить, после чего, задайте время и нужную Вам температуру используя [image: image9.png]


 или [image: image10.png]


. Если на какой-то период времени (например, после 22:00) Вы хотите отключить нагрев совсем, нажимайте[image: image11.png]


до установки значения OFF.
Термостат будет управлять системой «теплый пол» согласно заданной / выбранной программы

3. При использовании ручного режима, установите нужную температуру, используя [image: image12.png]


 или[image: image13.png]


. Термостат будет включать или выключать подогрев пола для поддержания заданной температуры.

Блокировка от случайных нажатий на экран

Нажмите [image: image14.png]


 и  [image: image15.png]


  на 2 секунды и экран будет заблокирован, на экране отобразится ---.


Чтобы разблокировать экран нажмите [image: image16.png]


 и  [image: image17.png]


  на 2 секунды.
	
[image: image18]
	Технические характеристики:

Напряжение питания 
230 В ± 10%, частота 50/60 Гц
Максимальный ток нагрузки
 30 А
Поддерживаемая температура
 5 – 35 °C
Индекс защиты 
 IP20
Выносной датчик температуры пола NTC 
10 кОм
Дифференциал переключателя температуры 
0,5 °C

Размеры
86 x 86 x 12 mm ( В x Ш x Г )
Вес
 145 г


Монтаж:
1. Отсоедините, внешнюю рамку от термостата потянув её на себя.

2. Отсоедините металлическую планку от терморегулятора, отщелкнув защелку вверху терморегулятора и потянув металлическую планку вниз.

3. Закрепите металлическую планку на монтажной коробке.

4. Терморегулятор собирается в обратной последовательности

[image: image30.emf]


Настройки термостата

Чтобы войти в систему настроек термостата сделайте следующее: если термостат включен, выключите его используя  [image: image19.png]


 . Затем нажмите  [image: image20.png]


  включив его и сразу же нажмите [image: image21.png]


 на 1-2 сек.

Войдите в нужный раздел меню, для настройки параметров нажимая  [image: image22.png]


  (для настройки используйте [image: image23.png]


 или [image: image24.png]


).
	Функция
	Обозначение
	Описание
	Заводская установка

	Калибровка температуры
	ADJ
	-5.0 +5.0 °С
	-2.5 °С.

	Установка недельного периода
	PRG
	5+2 / 6+1 / 7 дней
	5+2

	Установка режима «антизамерзания»
	LEP
	Если температура в комнате, ниже 5 °C градусов, термостат автоматически включит пол, чтобы поддерживать плюсовую температуру. ON: включено OFF: выключено
	OFF

	Установки датчиков температуры
	SEN
	IN – только датчик воздуха, OUT – только датчик пола, 
ALL – оба датчика
	IN

	Установка температуры для ограничения нагрева
	LOP
	Если температура комнаты выше установленной температуры (40 °С-80 °С), то обогрев не будет включаться
	50°С

	Гистерезис датчика воздуха
	DT0
	(0.5-4 °С) при превышении или понижении температуры от заданной, на установленную величину будет происходить включение или выключение нагрева
	1°С

	Гистерезис датчика пола
	DT1
	(0.5-5 °С) при превышении или понижении температуры от заданной на установленную величину будет происходить включение или выключение нагрева
	3°С

	Управление подсветкой
	BL
	ON: всегда включена OFF: автоматическое отключение через 5 сек.
	OFF

	Включение термостата после отключения электроэнергии
	SAT
	ON: автоматическое включение и работа по прежним установкам 
OFF: запуск работы термостата только вручную
	OFF

	Возврат к заводским настройкам
	DEF
	Нажмите [image: image25.png]


 или[image: image26.png]


и все настройки, которые вы изменили вернуться к заводским
	


Для того, чтобы выйти из настроек термостата нажмите [image: image27.png]


 2 раза или пролистайте меню нажимая на  [image: image28.png]


  до выхода из меню настроек.

Гарантийный талон (Срок гарантии 12 месяцев)
Модель 

Дата продажи


Продавец 


Подпись продавца 


Подпись покупателя 

Талон без подписи покупателя не действителен

[image: image31.emf]A


A


A


B


A




A

A

A

B

A

[image: image32.jpg]¢l

Sensor

PEQ]
VLT noszov,  WIN

|

LL

i

PPDD

1B1SowWJay | Jooj4 bunesH




